| # OBJEKT : Distribuční sklad |  |  |  | OPERATIVNÍ KARTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESA : xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STUPEŇ POPLACHU: # i |
| PROVOZ : Pracovní doba: Po- Pá 6:30 - 14:00 Sobota 6:00 - 12:00 Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| PŘÍJEZD Z: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | OMEZENÍ: | PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA: 3,5m; V PŘÍPADĚ PORUCHY BRÁNY (EPS) ODPOJIT POHON A ODTLAČIT |  |

CHARAKTER OBJEKTU

CHARAKTER OBJEKTU

| ÚČEL STAVBY |  |  | DISTRIBUČNÍ SKLAD ZÁSILEK |  |  |  |  |  |  |  | PODLAŽÍ: | 1. PP – 3. NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŮDORYS: |  | 12 X 12 | KONSTRUKCE OBJEKTU: NEHOŘLAVÁ |  |  |  |  |  |  |  | ÚNIKOVÉ CESTY: | 2 |
| CELKOVÁ VÝŠKA: |  | 15 | STĚNY: | Beton/Kingspan |  |  | PŘÍČKY: | sádrokarton |  |  | VÝTAHY: | 1 Požární Strojovna na střeše |
| POŽÁRNÍ VÝŠKA: |  | 6 | STROPY: | beton |  |  | STŘECHA: | Železobeton Kingspan |  |  | EVAKUACE OSOB: | CHÚC A 1 |
| POŽÁRNÍ ÚSEKY: |  |  | Hala překládky, rozvodna NN, kanceláře, strojovna výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEBEZPEČÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 000 kg ACETON (CAS 67-64-1) – skladováno na ploše v kontejnerech IBC; hasivo: voda, prášek, CO2, pěna 1 200 k g Technický benzín: (CAS: 108-88-3) - skladováno na ploše v kontejnerech IBC; hasivo: Lehká, střední a těžká hasící pěna, CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ks TL 10 kg Propan-butan (CAS 74-98-6) – pohon vysokozdvižných vozíků; z toho 2 ks náhradní v kleci za dispečinkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 polí 3x12 m o výkonu 25 kWp; vypínač silové části v technické místnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZÁVĚRY MÉDIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NE |  |  |  |  | WC muži, místnost 132 |  |  |  | NE |  |  |
|  | Spojovací chodba před zázemím dispečerů - rampa č. 3 u OPPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPS | U vjezdové brány rampa č. 3 Ovládaná zařízení v případě poplachu: - vypnutí vzduchotechniky - spuštění akustického poplachu - uzavření požárních rolet - otevření brány vjezdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (E3)V ulici Gagarinova – DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Neuvádět používání dýchací techniky!

Pouze podstatné informace. (vhodné předem konzultovat s místně příslušným HZS)

ZNALOST O OBJEKTU MÁ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpracoval: 								Schválil:

Datum:									Datum: