| # OBJEKT : Areál oleofach-Rektifico |  |  |  | OPERATIVNÍ PLÁN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESA : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STUPEŇ POPLACHU: # iI |
| PROVOZ : Pracovní doba: Nepřetržitý směnný provoz Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: 312 zaměstnanců |  |  |  |  |
| PŘÍJEZD Z: | xxxxxxxxxxxxxx | OMEZENÍ: | PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA: 3,5m; VRÁTNÍCE – SLUŽBA 24 HOD |  |

CHARAKTER AREÁLU

CHARAKTER AREÁLU

| ÚČEL STAVEB: |  |  | REKTIFIKACE ROPNÝCH PRODUKTŮ, BALENÍ |  |  |  | POČET BUDOV: |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŮDORYS: |  | 380 X 380 | PŘEVAŽUJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTŮ: NEHOŘLAVÉ |  |  |  | PŘÍSTUPOVÉ CESTY: |  | 3 |
| BUDOVY: |  |  | OBJEKT REKTIFIKACE, LABORATOŘ I, BALÍRNA, EXPEDICE |  |  |  |  |  |  |
| NEBEZPEČÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 000 L Technický benzín: (CAS: 108-88-3) - součást technologie REKTIFIKACE; hasivo: Lehká, střední a těžká hasící pěna, CO2 10 000 L Uloženo v IBC kontejnerech v BALÍRNĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hořlavé páry u armatur technologie REKTIFIKACE; EX zóna O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBJEKT BALÍRNA: 15 polí 3x12 m o výkonu 25 kWp; vypínač silové části v technické místnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZÁVĚRY MÉDIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kotelna – BALÍRNA |  |  |  | PODZEMNÍ ŠOUPĚ U VRÁTNICE |  |  | Kotelna – BALÍRNA |  |
|  | Trafostanice TS I – nutno ve spolupráci s technikem distribuční sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHZ | SHZ pěnové - Technologie REKTIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (E3) 4 x V ulici Senohrabní – DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzemní nádrž – 150 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Pouze podstatné informace. (vhodné předem konzultovat s místně příslušným HZS)

ZNALOST O AREÁLU MÁ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpracoval: 								Schválil:

Datum:									Datum:

| OBJEKT REKTIFIKIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŮDORYS: |  | 10 X 10 | KONSTRUKCE OBJEKTU: NEHOŘLAVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  | ÚNIKOVÉ CESTY: | 1 |
| CELKOVÁ VÝŠKA: |  | 15 | STĚNY: |  | OCEL |  |  | PŘÍČKY: | NE |  |  | VÝTAHY: | NE |
| POŽÁRNÍ VÝŠKA: |  | 15 | STROPY: |  | NE |  |  | STŘECHA: | OCEL |  |  | EVAKUACE OSOB: | NÚC 1 |
| POŽÁRNÍ ÚSEKY: |  |  | Technologické zařízení je jeden požární úsek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEBEZPEČÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 000 L Technický benzín: (CAS: 108-88-3) - součást technologie; hasivo: Lehká, střední a těžká hasící pěna, CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hořlavé páry u armatur technologie; EX zóna O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZÁVĚRY MÉDIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NE |  |  |  |  |  | NE |  |  |  | NE |  |  |
|  | STOP tlačítko na stojně technologie rektifikační kolony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHZ | Technologie vybavena SHZ pěnovým |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (E3) 4 x V ulici Senohrabní – DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzemní nádrž – 150 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Pouze podstatné informace. (vhodné předem konzultovat s místně příslušným HZS)

ATD. PRO ZBÝVAJÍCÍ OBJEKTY