| # OBJEKT : léčebna dlouhodobě nemocných LABORATOŘE |  |  |  | OPERATIVNÍ PLÁN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESA : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Objekt # připojen na pco |
| PROVOZ : Pracovní doba: Nepřetržitý provoz Kontakt LDN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kontakt restaurace: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| PŘÍJEZD Z: | xxxxxxxxxxxxxx | OMEZENÍ: | ZÁVORA OVLÁDANÁ EPS – V PŘÍPADĚ ZÁVADY ODSTAVIT POHON A ODSUNOUT RUČNĚ |  |

CHARAKTER OBJEKTU

CHARAKTER OBJEKTU

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

| ÚČEL STAVBY |  |  | LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH S LABORATOŘEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODLAŽÍ: | 1. NP - 4. NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŮDORYS: |  | 39 X 43 | KONSTRUKCE OBJEKTU: smíšená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÚNIKOVÉ CESTY: | 2 |
| CELKOVÁ VÝŠKA: |  | 14 | STĚNY: |  |  | CIHELNÉ |  |  |  | PŘÍČKY: | SDK |  |  | VÝTAHY: | 1 Evakuační Strojovna suterén |
| POŽÁRNÍ VÝŠKA: |  | 9 | STROPY: |  |  | BETONOVÉ |  |  |  | STŘECHA: | DŘEV. KROV |  |  | EVAKUACE OSOB: | CHÚC B 2 |
| POŽÁRNÍ ÚSEKY: |  |  | RESTAURACE MŃAMÁČEK, JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NP LABORATOŘE HOKUS POKUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: |  |  |  | 20 zaměstnanců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŮDORYS: | 15 x 8 |  | EVAKUACE OSOB: |  |  |  |  |  | 2 NÚC; SHROMAŽDIŠTĚ SPOLEČNÉ S LDN PŘED HLAVNÍM VCHODEM |  |  |  |  |  |  |
| 2. NP – 4. NP LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: |  |  |  |  | 110 osob z toho 60 osob neschopných samostatného pohybu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŮDORYS: | 39 x 43 |  | EVAKUACE OSOB: |  |  |  |  |  | Osoby na lůžku evakuovat výtahem Osoby schopné samostatného pohybu – 2 CHÚC B (schodistě) |  |  |  |  |  |  |
| NEBEZPEČÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. - 4. NP LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH - 60 OSOB NESCHOPNÝCH SAMOSTATNÉHO POHYBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. NP LABORATOŘE – 12 KS TL KYSLÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZÁVĚRY MÉDIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOTELNA 1.NP |  |  |  |  |  |  | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1. NP |  |  |  |  | KOTELNA 1. NP |  |  |
|  | RECEPCE 1. NP |  |  |  |  |  |  | RECEPCE 1. NP |  |  |  |  | NE |  |  |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPS | NA FASÁDĚ (JIŽNÍ STRANA) RECEPCE 1. NP Ovládaná zařízení: - Závora - Vypnutí provozní vzduchotechniky - Akustický poplach - Uzavření požárních uzávěrů k CHÚC B - Aktivace SOZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOZ | Ruční ovládání SOZ – chodba před sesternou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY |  |
| --- | --- |
|  | (E3)V ulici Gagarinova – DN 100 |
| DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU |  |

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Neuvádět používání dýchací techniky!

Uveďte informace  o způsobu zamezení kontaminace životního prostředí hasebním zásahem (přehled kanalizačních vpustí, přírodních toků apod.)

Uveďte pouze informace, které mají podstatný vliv na vedení zásahu. (vhodné předem konzultovat s místně příslušným HZS)

ZNALOST O AREÁLU MÁ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpracoval: 								Schválil:

Datum:									Datum: