Kontrolní činnost

Oddělení kontrolní činnosti HZS JčK odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární ochrany, respektive zabezpečuje kontrolní činnost na úseku požární ochrany.

Oddělení kontrolní činnosti HZS JčK plnilo v roce 2008 zejména následující úkoly:

- výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracovává stanoviska k návrhům plánů kontrol,

- výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií,

- podílí se na přípravě nařízení krajů na úseku požární ochrany,

- podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS JčK na rok 2008“. Tento plán byl schválen MV - GŘ HZS ČR.  V roce 2008 bylo provedeno celkem 1070 požárních kontrol.

Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK Územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 24 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 17 | 156 |
| tematické | 73 | 89 | 92 | 64 | 96 | 81 | 52 | 547 |
| kontrolní dohlídka | 41 | 67 | 39 | 41 | 63 | 77 | 30 | 358 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2008 zaměřeny na ochranu úrody před požáry a na vybrané provozované činnosti na základě zadání MV - GŘ HZS ČR pro rok 2008 pro celé území České republiky. Jedná se o:

### kontrolní úkol č. 1/2008: tematické požární kontroly

u provozovatelů objektů nebo zařízení, které z hlediska množství přítomných nebezpečných chemických látek a přípravků spadají pod protokol o nezařazení a vztahuje se na ně tzv. oznamovací povinnost (nejsou zařazeni ve skupině A nebo B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů).

### kontrolní úkol č. 2/2008: tematické požární kontroly

u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti související s vodním hospodářstvím. Konkrétně byla kontrolní činnost zaměřena na provozovatele zdrojů povrchových a podzemních vod určených pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

### kontrolní úkol č. 3/2008: tematické požární kontroly

u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím a zpracovávají dokumentaci zdolávání požárů podle § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Pozn.: Kontroly se uskutečňují v termínu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009

### kontrolní úkol č. 4/2008: komplexní požární kontroly

u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti související s  uskladňováním zásob potravin a krmiv.

### kontrolní úkol č. 5/2008: tematické požární kontroly

u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti související s ubytováním (zejména těch, v nichž jsou ubytováváni cizinci).

Přehled provedených požárních kontrol (na základě zadání MV - GŘ HZS ČR) :

| Kontrolní úkol: |  | č. 1/2008 | č. 2/2008 | č. 3/2008 | č. 4/2008 | č. 5/2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet kontrolovaných subjektů |  | 82 | 26 | 153 | 20 | 89 | 370 |
| Počet kontrol | celkový | 82 | 26 | 153 | 20 | 89 | 370 |
|  | z toho bez závad | 42 | 21 | 37 | 2 | 5 | 107 |
| Celkový počet zjištěných závad |  | 165 | 8 | 482 | 75 | 497 | 1227 |

Vyhodnocení:

V průběhu kontrol byly zjištěny závady, ke kterým byla uložena opatření s lhůtami na odstranění závad.

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí, dále, že dokumentace požární ochrany neodpovídá skutečnému stavu v době kontroly,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- další častou závadou bylo zúžení volné průchodnosti únikových cest umístěním různých předmětů na únikových cestách a nedostatečné nebo chybné označení únikových východů a směrů úniku osob.

Závažné porušení povinností na úseku požární ochrany (u požárních kontrol provedených na základě zadání MV - GŘ HZS ČR),  které by vedlo k zahájení správního řízení, nebylo zjištěno.

Dále se příslušníci zúčastnili v rámci integrované prevence 3 požárních kontrol právních subjektů zařazených dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.   Při těchto kontrolách na úseku požární ochrany bylo zjištěno, že nejsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně, jako např. obsahové chyby v dokumentaci požární ochrany, nepředložení dokladu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a označení míst příslušnými bezpečnostními značkami.

Na území Jihočeského kraje provozuje 11 právních subjektů činnosti s vysokým požárním nebezpečím, v souvislosti s touto skutečností se HZS JčK vyjadřoval k   dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem bylo předloženo 8 posouzení požárního nebezpečí, 2 posouzení požárního nebezpečí byla schválena (1 bylo schváleno v únoru 2009) a 5 posouzení požárního nebezpečí bylo vráceno k odstranění zjištěných nedostatků a doplnění předložených dokumentů.

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeno 10 podnětů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.