Kontrolní činnost

Příslušníci HZS JčK provádějící kontrolní činnost plnili v roce 2012 zejména následující úkoly:

- výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracování stanoviska k návrhům plánů kontrol,

- výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií,

- posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2012“. Tento plán byl projednán MV - GŘ HZS ČR.  V roce 2012 bylo provedeno celkem 936 požárních kontrol.

Tabulka č. 2: Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 94 |
| tematické | 50 | 75 | 72 | 78 | 71 | 85 | 75 | 506 |
| kontrolní dohlídka | 33 | 60 | 38 | 40 | 72 | 66 | 27 | 336 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2012 zaměřeny na dřevozpracující a papírenský průmysl, jako jsou např. truhlářské provozy, na provozy s prostorami pro nanášení hořlavých nátěrových hmot (stříkací kabiny, lakovny apod.), na objekty a prostory se složitými podmínkami pro zásah a na ubytovací zařízení a bytové domy.

Vyhodnocení kontrolní činnosti:

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny závady, ke kterým byla uložena opatření s lhůtami na odstranění závad.

Tabulka č. 3: Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  |  | Počet kontrol bez závad |  |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KD | KK | TK | KD | KK | TK | KD |
| 94 | 506 | 336 | 22 | 122 | 329 | 23,4 | 24,1 | 97,2 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí, dále bylo časté zjištění, že dokumentace požární ochrany je špatně vyhodnocena osobou odborně způsobilou,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- chybné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- nepředložení dokladů k prokázání požární bezpečnosti technických zařízení.

Z hlediska prevence závažných havárií bylo provedeno 10 požárních kontrol právních subjektů zařazených dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Tyto kontroly byly provedeny ve spolupráci s  Českou inspekcí životního prostředí.  Kontroly vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií byly prováděny v souladu s „Plánem kontrol České inspekce životního prostředí na rok 2012“. Při kontrolách na úseku požární ochrany bylo zjištěno, že nejsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně, jako např. obsahové chyby v dokumentaci požární ochrany, nepředložení dokladu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a neoznačení míst příslušnými bezpečnostními značkami, nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí, předložení neúplné dokumentace zdolávání požáru.

Na území Jihočeského kraje provozuje 12 právních subjektů činnosti s vysokým požárním nebezpečím. V souvislosti s touto skutečností se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k   dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem bylo předloženo šest posouzení požárního nebezpečí, jedno posouzení požárního nebezpečí bylo schváleno a čtyři posouzení požárního nebezpečí byly vráceny k odstranění zjištěných nedostatků a doplnění předložených dokumentů.

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.