### Kontrolní činnost

Příslušníci HZS JčK provádějící kontrolní činnost plnili v roce 2014 zejména následující úkoly:

- výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracování stanoviska k návrhům plánů kontrol,

- výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií,

- posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2014“. Tento plán byl projednán MV - GŘ HZS ČR.  V roce 2014 bylo provedeno celkem 653 požárních kontrol.

Tabulka č. 2: Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 18 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 74 |
| tematické | 100 | 56 | 73 | 86 | 62 | 88 | 36 | 501 |
| kontrolní dohlídka | 14 | 3 | 3 | 9 | 25 | 14 | 10 | 78 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2014 zaměřeny na památkové objekty (dle přípisu z GŘ), bioplynové stanice (dle přípisu z GŘ), solární elektrárny s výkonem 1MW, objekty se shromažďovacími prostory, obalovny živičných směsí se zaměřením na skladování hořlavých materiálů přidávaných do směsí (recyklovaná guma apod.), subjekty, které zpracovávají dokumentaci zdolávání požáru a na zemědělské subjekty.

Vyhodnocení kontrolní činnosti:

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny závady, jejichž vyhodnocení je uvedeno v tabulce č. 3 a v níže uvedeném textu.

Tabulka č. 3: Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  |  | Počet kontrol bez závad |  |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KD | KK | TK | KD | KK | TK | KD |
| 74 | 501 | 78 | 13 | 163 | 50 | 17,6 | 32,5 | 64,1 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky :

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- nedostatečné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- nepředložení dokladů o odstranění závad zjištěných při revizi el. zařízení budov,

- nedodržení odstupových vzdáleností stohů sena (slámy) od komunikací a objektů u zemědělských subjektů,

Z hlediska prevence závažných havárií bylo provedeno 9 požárních kontrol právních subjektů zařazených dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Tyto kontroly byly provedeny ve spolupráci s  Českou inspekcí životního prostředí.  Kontroly vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií byly prováděny v souladu s „Plánem kontrol České inspekce životního prostředí na rok 2014“. Při kontrolách na úseku požární ochrany bylo zjištěno, že nejsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně, jako např. obsahové chyby v dokumentaci požární ochrany, nepředložení dokladu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a neoznačení míst příslušnými bezpečnostními značkami, nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí, předložení neúplné dokumentace zdolávání požáru, neplnění opatření a lhůt vyplývající  ze schváleného posouzení požárního  nebezpečí.

Na území Jihočeského kraje provozuje 12 právních subjektů činnosti s vysokým požárním nebezpečím. V souvislosti s touto skutečností se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem byly předloženy dvě posouzení požárního nebezpečí, jedno posouzení požárního nebezpečí bylo schváleno a jedno posouzení požárního nebezpečí bylo vráceno k odstranění zjištěných nedostatků a doplnění předložených dokumentů.

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.