### Kontrolní činnost – informace o výsledku kontrol

Příslušníci HZS JčK provádějící kontrolní činnost plnili v roce 2016 zejména následující úkoly:

- výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracování stanoviska k návrhům plánů kontrol,

- výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií,

- posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2016“.

Tabulka č. 2: Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 14 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 66 |
| tematické | 68 | 76 | 58 | 46 | 52 | 37 | 34 | 371 |
| úkony předcházející kontrole | 57 | 2 | 36 | 15 | 14 | 0 | 15 | 139 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2016 zaměřeny na památkové objekty, bývalé velké průmyslové areály, subjekty provozující sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, subjekty provozující EPS a ZDP (KTPO), subjekty, které zpracovávají dokumentaci zdolávání požáru, zemědělské subjekty. Dále byly v rámci kontrol obcí dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění provedeny ÚPK, kdy bylo prověřeno vedení dokumentace PO obcí zpracované v souladu s NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO.

Vyhodnocení kontrolní činnosti:

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny závady, jejichž vyhodnocení je uvedeno v tabulce č. 3 a v níže uvedeném textu.

Tabulka č. 3: Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  | Počet kontrol bez závad |  | Kontroly bez závad [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KK | TK | KK | TK |
| 66 | 371 | 14 | 120 | 21,2 | 32,3 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky :

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- nedostatečné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- nepředložení dokladů o odstranění závad zjištěných při revizi el. zařízení budov,

- nedodržení odstupových vzdáleností stohů sena (slámy) od komunikací a objektů u zemědělských subjektů,

Z hlediska prevence závažných havárií bylo provedeno 5 požárních kontrol právních subjektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Tyto kontroly byly provedeny ve spolupráci s  Českou inspekcí životního prostředí.  Kontroly vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií byly prováděny v souladu s „Plánem kontrol České inspekce životního prostředí na rok 2016“. Při kontrolách na úseku požární ochrany bylo zjištěno, že nejsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně, jako např. obsahové chyby v dokumentaci požární ochrany, nepředložení dokladu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a neoznačení míst příslušnými bezpečnostními značkami, nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí, předložení neúplné dokumentace zdolávání požáru, neplnění opatření a lhůt vyplývající  ze schváleného posouzení požárního  nebezpečí.

V roce 2016 se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem byla předložena 3 posouzení požárního nebezpečí, která byla následně.

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.