### Kontrolní činnost – informace o výsledku kontrol

Příslušníci HZS JčK provádějící kontrolní činnost plnili v roce 2018 zejména následující úkoly:

- výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracování stanoviska k návrhům plánů kontrol,

- posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2018“.

Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 18 | 11 | 10 | 5 | 11 | 9 | 11 | 75 |
| tematické | 89 | 77 | 53 | 34 | 64 | 55 | 74 | 446 |
| úkony předcházející kontrole (ÚPK) | 35 | 10 | 25 | 5 | 30 | 23 | 29 | 157 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2018 zaměřeny na internáty a ubytovny studentů, bývalé velké průmyslové areály, kde působí v současné době více subjektů, kulturní památky, subjekty provozující elektrickou požární signalizaci a zařízení dálkového přenosu, které jsou napojeny na pult centralizované ochrany, subjekty, které zpracovávají dokumentaci zdolávání požáru, zemědělské subjekty. Dále byly plněny mimořádné kontrolní úkoly zaměřené na shromažďovací prostory a HAD (hazard, alkohol, děti). V rámci kontrol obcí dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění provedeny ÚPK, kdy bylo prověřeno vedení dokumentace požární ochrany obcí zpracované v souladu s NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

Vyhodnocení kontrolní činnosti:

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny nedostatky, jejichž vyhodnocení je uvedeno v tabulce č. 3 a v níže uvedeném textu.

Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  | Počet kontrol bez závad |  | Kontroly bez závad [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KK | TK | KK | TK |
| 75 | 446 | 35 | 195 | 46,7 | 43,7 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- nedostatečné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- neprovozuschopná požárně bezpečnostní zařízení (např. požární uzávěry otvorů),

- nepředložení dokladů o odstranění závad zjištěných při revizi el. zařízení,

- zastavěné únikové cesty a východy,

- nepřístupné hlavní uzávěry a vypínače médií,

- nedodržení odstupových vzdáleností stohů sena (slámy) od komunikací a objektů u zemědělských subjektů.

Z hlediska prevence závažných havárií bylo provedeno 6 požárních kontrol právních subjektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Tyto kontroly byly provedeny ve spolupráci s  Českou inspekcí životního prostředí.  Kontroly vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií byly prováděny v souladu s „Plánem kontrol České inspekce životního prostředí na rok 2018“. Při kontrolách na úseku požární ochrany bylo zjištěno, že nejsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně, jako např. obsahové chyby v dokumentaci požární ochrany, nepředložení dokladu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a neoznačení míst příslušnými bezpečnostními značkami, nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí, předložení neúplné dokumentace zdolávání požáru, neplnění opatření a lhůt vyplývající  ze schváleného posouzení požárního  nebezpečí.

V roce 2018 se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem byla předložena 4 posouzení požárního nebezpečí, u kterých bylo ve dvou případech přerušeno řízení z důvodu doplnění údajů. Následně bylo schváleno posouzení požárního nebezpečí u třech subjektů. U jednoho subjektu bude dokumentace schválena pravděpodobně až v následujícím roce 2019 z důvodu doplnění údajů.

V roce 2018 se příslušníci v souladu s novou legislativou vyjadřovali k dokumentaci zdolávání požárů celkem pro 141 subjektů, které tuto dokumentaci předložili HZS Jihočeského kraje ke schválení. Tuto novou administrativní činnost si vyžádala poslední legislativní změna zákona o požární ochraně.

Přehled vyjádření k dokumentaci zdolávání požárů za HZS Jihočeského kraje

| Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| 68 | 14 | 6 | 12 | 6 | 7 | 28 | 141 |

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.