### Kontrolní činnost – informace o výsledku kontrol

### Kontrolní činnost

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2021“. Tento plán byl projednán MV - GŘ HZS ČR. V roce 2021 bylo provedeno celkem 274 kontrolních úkonů (komplexní požární kontroly, tematické požární kontroly a kontroly v kontrolní skupině jiného orgánu).

Tabulka č. 2: Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| tematické | 9 | 25 | 29 | 30 | 20 | 12 | 16 | 141 |
| úkony předcházející kontrole | 31 | 0 | 12 | 0 | 17 | 16 | 1 | 77 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2021 zaměřeny např. na kontroly nočních podniků a restauračních zařízení v rámci prevence před podáváním alkoholu osobám mladším 18 let. Dále byly realizovány kontroly zemědělských subjektů a kontroly na podnět.

Vyhodnocení kontrolní činnosti

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny nedostatky, jejichž vyhodnocení je uvedeno v tabulce č. 3 a v níže uvedeném textu.

Tabulka č. 3: Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  | Počet kontrol bez závad |  | Kontroly bez závad (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KK | TK | KK | TK |
| 16 | 141 | 11 | 86 | 68,8 | 61 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- nedostatečné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- nepředložení dokladů o odstranění závad zjištěných při revizi elektrického zařízení budov,

- neprovozuschopné hasicí přístroje, nevhodně umístněné,

- zastavěné únikové cesty a východy,

- nepřístupné hlavní uzávěry a vypínače médií,

- nedodržení odstupových vzdáleností stohů sena (slámy) od komunikací a objektů u zemědělských subjektů.

V roce 2021 se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k dokumentacím posouzení požárního nebezpečí. Celkem byla předložena 5 posouzení požárního nebezpečí.

V roce 2021 se příslušníci v souladu s platnou legislativou vyjadřovali k dokumentaci zdolávání požárů celkem pro 209 subjektů, které tuto dokumentaci předložily HZS Jihočeského kraje ke schválení.

Tabulka č. 4: Přehled vyjádření k dokumentaci zdolávání požárů za HZS Jihočeského kraje

| Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| 101 | 20 | 21 | 8 | 14 | 14 | 31 | 209 |

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Plnění původního plánu kontrolní činnosti na rok 2021 bylo do značné míry ovlivněno plněním dalších úkolů souvisejících s řešením pandemie COVID-19, kdy byli převážně příslušníci, provádějící kontrolní činnost, pověřeni plněním dalších úkolů souvisejících s touto pandemií v rámci nouzového stavu.