### Kontrolní činnost – informace o výsledku kontrol

### Kontrolní činnost

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2022“. V roce 2022 bylo provedeno celkem 325 kontrolních úkonů (komplexní požární kontroly, tematické požární kontroly, úkony předcházející kontrole a kontroly v kontrolní skupině jiného orgánu).

Tabulka č. 2: Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| tematické | 24 | 36 | 56 | 38 | 7 | 25 | 8 | 194 |
| úkony předcházející kontrole | 35 | 6 | 14 | 19 | 7 | 18 | 1 | 100 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2022 zaměřeny např. na kontroly nočních podniků a restauračních zařízení v rámci prevence před podáváním alkoholu osobám mladším 18 let. Dále byly realizovány kontroly zemědělských subjektů, kontroly na podnět a kontroly po požáru.

Vyhodnocení kontrolní činnosti

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny nedostatky, jejichž vyhodnocení je uvedeno v tabulce č. 3 a v níže uvedeném textu.

Tabulka č. 3: Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  | Počet kontrol bez závad |  | Kontroly bez závad (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KK | TK | KK | TK |
| 31 | 194 | 19 | 144 | 61,3 | 75 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- nedostatečné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- nepředložení dokladů o odstranění závad zjištěných při revizi elektrického zařízení budov,

- neprovozuschopné hasicí přístroje, nevhodně umístněné,

- zastavěné únikové cesty a východy,

- nepřístupné hlavní uzávěry a vypínače médií,

- nedodržení odstupových vzdáleností stohů sena (slámy) od komunikací a objektů u zemědělských subjektů.

V roce 2022 se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k dokumentacím posouzení požárního nebezpečí. Celkem byla předložena 6 posouzení požárního nebezpečí.

V roce 2022 se příslušníci v souladu s platnou legislativou vyjadřovali k dokumentaci zdolávání požárů celkem pro 98 subjektů, které tuto dokumentaci předložily HZS Jihočeského kraje ke schválení.

Tabulka č. 4: Přehled vyjádření k dokumentaci zdolávání požárů za HZS Jihočeského kraje

| Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| 40 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 21 | 98 |

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Plnění původního plánu kontrolní činnosti na rok 2022 bylo do značné míry ovlivněno plněním dalších úkolů souvisejících s řešením migrační krize, způsobenou ruskou invazí na Ukrajině, kdy byli převážně příslušníci s oddělení nebo pracovišť prevence, pověřeni plněním dalších úkolů souvisejících s touto krizí.