| # OBJEKT : léčebna dlouhodobě nemocných LABORATOŘE |  |  |  | OPERATIVNÍ PLÁN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESA : HRADEC KRÁLOVÉ, STANISLAVOVA 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STUPEŇ POPLACHU: # iI |
| PROVOZ : Pracovní doba: Nepřetržitý provoz Kontakt LDN: 777 000 000 – pan Ing. O. Čuhanič (ředitel LDN) Kontakt restaurace: 777 000 001 – pan. Ing. Zbortek |  |  |  |  |
| PŘÍJEZD Z: | ULICE KOVOVÁ | OMEZENÍ: | ZÁVORA OVLÁDANÁ EPS – V PŘÍPADĚ ZÁVADY ODSTAVIT POHON A ODSUNOUT RUČNĚ |  |

CHARAKTER OBJEKTU

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

| ÚČEL STAVBY |  |  | LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH S LABORATOŘEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODLAŽÍ: | 1. NP - 4. NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŮDORYS: |  | 39 X 43 | KONSTRUKCE OBJEKTU: smíšená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÚNIKOVÉ CESTY: | 2 |
| CELKOVÁ VÝŠKA: |  | 14 | STĚNY: |  |  | CIHELNÉ |  |  |  | PŘÍČKY: | SDK |  |  | VÝTAHY: | 1 Evakuační Strojovna suterén |
| POŽÁRNÍ VÝŠKA: |  | 9 | STROPY: |  |  | BETONOVÉ |  |  |  | STŘECHA: | DŘEV. KROV |  |  | EVAKUACE OSOB: | CHÚC B 2 |
| POŽÁRNÍ ÚSEKY: |  |  | RESTAURACE MŃAMÁČEK, JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NP LABORATOŘE HOKUS POKUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: |  |  |  | 20 zaměstnanců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŮDORYS: | 15 x 8 |  | EVAKUACE OSOB: |  |  |  |  |  | 2 NÚC; SHROMAŽDIŠTĚ SPOLEČNÉ S LDN PŘED HLAVNÍM VCHODEM |  |  |  |  |  |  |
| 2. NP – 4. NP LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSAZENÍ OSOBAMI: |  |  |  |  | 110 osob z toho 60 osob neschopných samostatného pohybu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŮDORYS: | 39 x 43 |  | EVAKUACE OSOB: |  |  |  |  |  | Osoby na lůžku evakuovat výtahem Osoby schopné samostatného pohybu – 2 CHÚC B (schodistě) |  |  |  |  |  |  |
| NEBEZPEČÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. - 4. NP LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH - 60 OSOB NESCHOPNÝCH SAMOSTATNÉHO POHYBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. NP LABORATOŘE – 12 KS TL KYSLÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZÁVĚRY MÉDIÍ/ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOTELNA 1.NP |  |  |  |  |  |  | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1. NP |  |  |  |  | KOTELNA 1. NP |  |  |
|  | RECEPCE 1. NP |  |  |  |  |  |  | RECEPCE 1. NP |  |  |  |  | NE |  |  |
| EPS | NA FASÁDĚ (JIŽNÍ STRANA) RECEPCE 1. NP Ovládaná zařízení: - Závora - Vypnutí provozní vzduchotechniky - Akustický poplach - Uzavření požárních uzávěrů k CHÚC B - Aktivace SOZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOZ | Ruční ovládání SOZ – chodba před sesternou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY |  |
| --- | --- |
|  | (E3)V ulici Gagarinova – DN 100 |
| DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU |  |

Znalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Neuvádět používání dýchací techniky!

Uveďte informace  o způsobu zamezení kontaminace životního prostředí hasebním zásahem (přehled kanalizačních vpustí, přírodních toků apod.)

Uveďte pouze informace, které mají podstatný vliv na vedení zásahu. (vhodné předem konzultovat s místně příslušným HZS)

ZNALOST O AREÁLU MÁ: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 773 428 191

Zpracoval: 								Schválil:

Datum:									Datum:

Přehled grafických značek (lze zkopírovat a vložit do textu)

(výtah evakuační)          (výtah požární)

Hlavní uzávěr topení

Vedlejší uzávěr topení

Nebezpečí – nádoby pod tlakem

- Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může dojít k výbuchu

- Zchlazený plyn, může způsobit popáleniny nebo poškození chladem

- Rozpuštěný plyn

I běžně bezpečné druhy plynů mohou být nebezpečné, když jsou pod tlakem.

Nebezpečí výbuchu

- výbušniny a látky, u nichž může dojít k samovolné reakci, a organické peroxidy, které při zahřátí mohou způsobit výbuch.

Nebezpečí - hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny a pevné látky:

- Látky a směsi, které jsou schopny samovolného záhřevu

- Samozápalné kapaliny a pevné látky, které se při styku se vzduchem mohou vznítit

- Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

- Látky nebo organické peroxidy, u nichž může dojít k samovolné reakci, a při ohřevu se mohou vznítit

Nebezpečí - oxidující plyny, pevné látky a kapaliny, které mohou způsobit nebo zesílit požár a výbuch.

Nebezpečí – zdraví poškozující látka

-karcinogenní

-Má vliv na schopnost reprodukce a na plod

-Způsobuje mutace

- Má vliv na dýchací cesty – při vdechnutí může způsobit alergii, astma nebo dýchací potíže

- Je toxická pro určité orgány

- Existuje riziko vdechnutí – v případě spolknutí či vdechnutí může mít smrtelné nebo škodlivé následky

Nebezpečí – látka výrazně toxická při styku s kůží, při vdechnutí či polknutí může způsobit smrt

Nebezpečí - toxicita

- Výrazná toxicita (zdraví nebezpečné)

- Má vliv na kůži – podráždění kůže a očí

- Dráždí dýchací cesty

- Omamná látka – způsobuje ospalost a závratě

- Poškozuje ozonovou vrstvu

Nebezpečí – látka riziková pro životní prostředí a toxická pro vodní prostředí.