| Objekt: XXX | # OPERATIVNÍ KARTA PCO |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: XXX (u objektů s problematickým udáním adresy, např. regulační stanice plynu, lze uvést souřadnice GPS) Praha XX Telefon: (uvést jméno a kontakt na osobu, která má znalost o objektu) | Stupeň poplachu: I. |  |
|  | ID PCO XXX | Hasičská stanice XX |

Popis a charakter objektu:

Uvést stručnou charakteristiku objektu (zda se jedná o bytový objekt, ubytovací zařízení, zdravotnické zařízení, obchodní objekt, památkově chráněný dům, výrobní objekt, skladový objekt apod. …………….. případně kombinace např. bytový objekt s obchody a podzemními garážemi, výroba společně 
se skladováním apod.).

Uvést základní popis provozovaných činností v objektu (co je předmětem výroby, skladované komodity, charakter obchodů, charakter služeb apod.).

Počet podlaží			X PP, XX NP

Požární výška objektu	XX m

Celková výška objektu	XX m

Základní rozměry objektu	XX x XX m

Základní popis stavebních konstrukcí (zejména nosné konstrukce, případně konstrukční zvláštnosti, popis z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, charakter obvodového pláště, charakter a provedení střechy a zda je či není pochozí + uvést kde se případně nachází vstup na střechu).

Uvést zda je objekt dělen či nedělen na požární úseky.

Jestliže se v objektu nachází velín/vrátnice/recepce se stálou službou uvést kde, základní ovládací prvky, výskyt klíčového hospodářství apod.

Uvést charakter únikových cest (nechráněné, částečně chráněné, chráněné s přirozeným/nuceným větráním, evakuační výtah, náhradní únikové možnosti).

Uvést zda jsou/nejsou výtahy požární nebo evakuační a jestliže je v objektu EPS, tak jestli dojde k jejich dalšímu zablokování. U evakuačních výtahů uvést kde se v objektu nachází ovládací klíček.

Uvést charakter zásahových cest (pokud se vyskytují, vnitřní/venkovní).

Uvést, kde se nachází hlavní vstupy do objektu (ulice, podlaží apod.). Uvést zda je vstup do objektu vázán 
na přístupovou kartu/ klíč nebo trvale otevřen. V případě instalace EPS uvést zda při vyhlášení požárního poplachu se dveře samočinně odblokují.

Uvést předpokládané počty osob v objektu.

Uvést kde se nachází shromaždiště osob.

V případě, že se v objektu vyskytují osoby s omezenou schopností pohybu a neschopné samostatného pohybu, uvést počet + místo pro jejich evakuaci.

V případě výskytu shromažďovacího prostoru v objektu uvést jeho kapacitu a stručný popis jeho charakteru (divadlo, kino, přednáškový sál apod.).

Uvést nahodilá pracovní místa.

Uvést vyskytující se nebezpečné látky či směsi v objektu, uvést charakter nebezpečí, druh, množství/objem/hmotnost, v jakém balení apod. + stručné uvedení v jakém podlaží a části objektu 
se nacházejí.

V případě výskytu biologického nebezpečí, uvést charakter nebezpečí a stručně kde se toto nebezpečí nachází.

V případě výskytu ionizujícího záření, uvést zdroj záření, charakter nebezpečí a stručně kde se toto nebezpečí nachází.

Uvést vyskytující se tlakové lahve v objektu (druhy plynů, počet kusů, objem/hmotnost apod.) + stručné uvedení v jakém podlaží a části objektu se nacházejí.

Uvést zásobníky plynů (kde, objem/hmotnost, jaká látka), uvést charakter nádoby.

V případě, že se v objektu nachází centrální zásobník, ze které jsou do objektu rozvedeny stabilní rozvody plynu, tak uvést, kde je zásobník, kam jsou vedeny rozvody, druh plynu, objem/hmotnost.

Uvést zásobníky nebezpečných látek, zejména hořlavých a toxických (kde, objem/hmotnost, jaká látka), uvést charakter nádoby (jednoplášťová/dvouplášťová), případně zda jsou záchytné či havarijní jímky.

Uvést další skutečnosti, které jsou z pohledu zásahu rizikové – vyskytující se extrémně nízké teploty, vznik elektrostatického náboje apod.

Uvést vyskytující se požárně bezpečnostní zařízení, včetně stručného upřesnění:

EPS – kde je ústředna, ovládaná zařízení,

KTPO – kde je instalován klíčový trezor PO, co se v něm konkrétně nachází, případně upřesnění v případě instalace více KTPO,

OPPO – kde se nachází obslužné pole PO, případně upřesnění v případě instalace více OPPO,

PIT – v případě instalace paralelního indikačního tabla EPS, uvést kde, případně upřesnění v případě instalace více PIT,

SHZ – jaký druh (vodní/pěnové/plynové/práškové) se základním popisem (sprinklerové/drenčerové, mlhové, hasicí plyn apod.) a se stručným upřesnění chráněných prostorů,

PHZ (polostabilní hasicí zařízení) – uvést pro jaké hasivo vodní/pěnové, uvést jaký druh (spriklerové/drenčerové) a dále se stručným upřesnění chráněných prostorů, uvedení plnicího místa včetně požadovaného plnícího tlaku od CAS,

DHZ (doplňkové hasicí zařízení) – druh (spriklerové/drenčerové), upřesnění chráněných prostorů, uvedení plnicího místa včetně požadovaného plnícího tlaku od CAS,

SOZ (ZOKT) – stručné uvedení místa instalace, uvedení druhu (přirozené/nucené), v případě kouřových sekcí stručně uvést jejich počet a princip dělení,

NO (nouzové osvětlení) – stručné uvedení v jakých prostorech je instalováno,

Suchovod (požární potrubí) – uvedení v jakých prostorech se vyskytuje a kde je plnící místo,

Evakuační rozhlas – v případě instalace uvést, kde je ovládání, do jakých prostorů je zaveden a zda se jedná o ovládané zařízení od EPS,

Zařízení pro detekci plynů, hořlavých plynů a par – v případě instalace uvést co je detekováno, místo instalace a co v případě naměření nebezpečné koncentrace nastane,

Automatické protivýbuchové zařízení – stručný popis zařízení a jeho funkce + místo instalace,

Náhradní zdroj elektro – dieselagregát nebo baterky (UPC) nebo kombinace, uvést místo instalace, 
u dieselagregátu uvést zásobu pohonných hmot.

Uvést vyskytující technologie, včetně stručného upřesnění:

VZT – stručně ve kterých částech je instalováno, zda je VZT vypínána od EPS, zda jsou na vedení VZT instalovány požární klapky,

Výměník tepla – kde se vyskytuje,

Strojovny chlazení – kde se vyskytují, charakter média,

Trafostanice – uvést kde se vyskytuje, napětí, výkon,

Fotovoltaické panely – uvést kde se vyskytují, kde je měnič/střídač, stručné uvedení trasy nevypnutelné části, uvést o jaký se jedná fotovoltaický systém (klasický, ostrovní, hybridní, doplňující), dále uvést konstrukce panelů (trubicové /deskové),

Solární panely – uvést kde se vyskytují, uvést k čemu slouží,

případně další technologie, které mají vliv na ohrožení osob a zasahujících hasičů.

Technologická zařízení – jeřáby, zakladače, dopravníky, speciální skladové systémy apod.

Příjezd k objektu, nástupní plocha:

Standardně neuvádět trasu od hasičské stanice, pouze v případě specifického důvodu k navedení příjezdu jednotky PO.

Uvést základní popis příjezdové komunikace přímo u objektu a vyhodnotit zda vyhovuje šířka a únosnost pro požární techniku.

Případně uvést kam je zákaz vjezdu např. z důvodu únosnost (výskyt kanálů apod.) nebo omezení průjezdnosti (malý průjezd apod.).

V případě závory na příjezdové komunikaci uvést možnosti otevření (samočinně od EPS, osobou 
na vrátnici nebo nutnost násilného vstupu jednotkou PO apod.).

Nástupní plocha:

Uvést zda se vyskytuje či nevyskytuje nástupní plocha. V případě výskytu stručně uvést kde.

Plyn:

Uvést zda je/není zemní plyn objektu zaveden.

Uvést kde se nachází HUP, případně specifika uzavření.

Uvést kde se nacházejí vedlejší UP, případně specifika uzavření.

Uvést kde se případně nachází plynová kotelna.

Elektrická energie:

Uvést kde se nachází HVE, případně specifika uzavření.

V případě instalace tlačítka CENTRAL STOP, uvést kde se vyskytuje.

V případě instalace tlačítka TOTAL STOP, uvést kde se vyskytuje.

Fotovoltaický systém, uvést umístění měniče/střídače a ovládacích prvků.

Voda:

Uvést kde se nachází HUV, případně specifika uzavření.

Uvést kde se nacházejí vedlejší UV, případně specifika uzavření.

Hasicí látky:

Uvedení nejbližší místa pro zásobování požární vodou (podzemní/nadzemní hydrant, požární nádrž, vodní tok apod.).

V případě potřeby uvést předurčené hasicí látky nebo zákaz použití některých hasiv + důvod.

Případě uvést vyskytující se zásobu specifického hasiva přímo v objektu (kde se nachází, množství, druh apod.).

Doporučení a informace pro velitele zásahu:

Uvádět stručně podstatné nebo nečekané skutečnosti mající vliv na záchranu osob nebo zásah hasičů (neuvádět informace, které standardně velitel zásahu předpokládá: práce v dýchací technice, práce 
v ochranných oblecích atd.)

Uvádět např.:

- objekt je připojen na PCO HZS hl. m. Prahy,

- informace o specifickém příjezdu k objektu,

- informace o zavedení generální klíče v objektu + jeho umístění nebo vstupní karty apod.,

- informace o specifickém vstupu do objektu (vstup ze dvora, vnitrobloku apod.)

- informace o specifickém vstupu do objektu nebo prostorů (chráněné prostory z důvodu utajení apod.),

- informace o specifickém uzavíraní plynu, vody, vypínání elektřiny a případně vypnutí náhradního zdroje elektro,

- uvedení možného problému, že když dojde k vypnutí HVE, automaticky bude aktivován náhradní zdroj elektro, který samočinně přifázuje ………….

- případný výskyt prostředku sloužící pro výlez na střechu (žebřík, tyč k poklopu apod.),

- předpokládaný výskyt osob s jazykovou bariérou,

- předpokládaný výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace, předpoklad XX osob,

- předpokládaný výskyt osob neslyšících osob, předpoklad XX osob,

- předpokládaný výskyt nevidomých osob, předpoklad XX osob,

- předpokládaný výskyt malých dětí (myšleno mimo obytných budov), předpoklad XX osob,

- informace o nutnosti evakuace majetku historické hodnoty apod.,

- informace o nečekaném šíření požáru, které nelze běžně předpokládat,

- zákaz použití určitých hasiv,

- nutnost nasazení speciálních hasiv,

- zdůraznění nebezpečnosti vysoké hořlavosti nebo výbušnosti látek, jsou-li v množství přesahující běžné užívání a/nebo skladovány jinak než ve spotřebitelském balení,

- zdůraznění nebezpečnosti daných látek nebo směsí s případným postupem vhodného hašení, neutralizace, dekontaminace apod.

Zpracoval:

Jméno, příjmení, číslo osvědčení odborné způsobilosti PO, datum zpracování, podpis

Schválil:

Jméno, příjmení, funkce (jednatel, majitel, statutární zástupce apod.), podpis

Tabulkový seznam hlásičů EPS

| Objekt XXXXXXX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresace/ číslo hlásiče | Podlaží | Prostor | Umístění paralelní indikace (v případě instalace hlásiče nad podhledem/pod podlahou) | Druh hlásiče (tlačítkový/ samočinný/ lineární) |