## Slide 1
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY POŽÁRŮ V BYTOVÝCH DOMECH
por. Stanislav Sochor, nprap. Pavel Zavřel,
nprap. David Vrzal,
Oddělení dokumentace HZS hl. m. Prahy
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018

## Slide 2
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Zjišťování příčin vzniku požárů:
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Státní požární dozor, § 31. odst. 1, písm. f)
požáry s úmrtím či zraněním osob
požáry se škodou na majetku nebo s možností ohrožení života, zdraví, majetku
Nešetří se (0 úmrtí, 0 zranění, škoda 0,- Kč):
požáry přírodních porostů
vznícení potravin při vaření
vznícení sazí v komíně

## Slide 3
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
ZPP
Uživatel
Policie
Pojišťovna
Prevence
Kontrola
Význam zjišťování příčin požáru (ZPP)

## Slide 4
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Povinnosti právnických a fyzických osob podle zákona mj.:
počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru
pokusit se o likvidaci požáru
bezodkladně ohlásit každý požár na linku 150 nebo 112
umožnit hasební zásah (volné nástupní plochy, přístupové komunikace, zásahové a únikové cesty)
udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení PBZ (hasicí přístroje, zařízení pro odvod kouře a tepla, suchovody, hydranty, EPS)

## Slide 5
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nejčastější příčiny vzniku požárů v bytových domech:
nedbalost (potraviny, kouření, otevřený oheň, sváření)
technická závada (elektro, samovznícení)
ostatní (děti, duševní onemocnění, úmysl)
Chart: Požáry 2013 – 2017 Σ 1836
| Nedbalost | TZ | Ostatní
 | 1389.3736 | 335.8537 | 111.4159

## Slide 6
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Nejčastější příčiny vzniku požárů v bytových domech:
Chart: 1. Nedbalost Σ 1389
| Potraviny | Kouření | Oheň | Sváření
 | 733.8667 | 414.4381 | 227.6952 | 13

## Slide 7
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Nejčastější příčiny vzniku požárů v bytových domech:
Chart: 2. Technická závada Σ 336
| Elektro | Samovznícení
 | 330 | 6

## Slide 8
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Nejčastější příčiny vzniku požárů v bytových domech:
Chart: 3. Ostatní Σ 111
| Úmysl | Děti | Psychika | Voda v rozvaděči | Had v rozvaděči
 | 79 | 16 | 13 | 2 | 1

## Slide 9
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady spínače centrální ventilace
- zplodiny zasáhly dalších 5 bytů, společné domovní komunikace, instalační šachtu, fasádu

## Slide 10
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady

## Slide 11
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady

## Slide 12
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady
- unikající a hasební voda zasáhla 6 bytů, komunikace, šachtu

## Slide 13
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady
- 10 zachráněných osob

## Slide 14
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady
- požár probíhal maximálně 20 min. skrytě, pak jej zpozoroval majitel, následoval prudký rozvoj

## Slide 15
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady

## Slide 16
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady

## Slide 17
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár od technické závady
- škoda přes 1 mil. Kč
jeden byt zcela zničen
unikající a hasební voda zasáhla 6 bytů, komunikace, šachtu

## Slide 18
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Stoupací šachty

## Slide 19
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Stoupací šachty

## Slide 20
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Stoupací šachty

## Slide 21
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár TZ pračka – dodatečně nahlášený

## Slide 22
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár TZ pračka – dodatečně nahlášený

## Slide 23
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár TZ pračka – dodatečně nahlášený

## Slide 24
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Požár TZ pračka – dodatečně nahlášený

## Slide 25
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Technické závady elektroinstalace
Prodlužovací kabely
požár rozbočovací zásuvky
myčka a mikrovlnná trouba
- jsou určeny pro dočasné použití
omezeno proudové zatížení 10 A
nepoužívat trvale, jen dočasně

## Slide 26
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Technické závady elektroinstalace

## Slide 27
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Technické závady – baterie, nabíjení

## Slide 28
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Technické závady – baterie, nabíjení

## Slide 29
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – elektrický sporák

## Slide 30
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – elektrický sporák

## Slide 31
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – elektrický sporák

## Slide 32
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 33
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 34
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 35
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 36
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 37
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 38
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 39
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 40
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost – otevřený oheň (svíčky, prskavky atp.)

## Slide 41
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost při kouření

## Slide 42
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost při kouření

## Slide 43
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost při kouření

## Slide 44
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Nedbalost při kouření

## Slide 45
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Více info na: www.detektory.cahd.cz
CO (oxid uhelnatý – koupelna + karma, kotelny)
kouře (požár – ložnice, obývací pokoj)
plynu (hořlavé plyny – propan-butan, zemní plyn)
Autonomní hlásiče

## Slide 46
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Více info na: www.detektory.cahd.cz
plynová zařízení 1 x za rok, revize 1 x za 3 roky
kotle kontrola 1 x 2 roky
elektroinstalace revize 1 x 5 let
elektrické spotřebiče revize 1 x za 2 roky
ruční elektrospotřebiče revize 1 x za rok
Doporučené revize a kontroly

## Slide 47
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Magistrát hlavního města Prahy, 13. 2. 2018
Děkujeme za pozornost
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
tel.: 950 850 090