Vzor Akceptačního protokolu

pro uvedení objektu provozovatele EPS do provozu v souvislost s připojením EPS na PCO HZS kraje

Provozovatel EPS: (adresa a typ EPS)

- kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

Adresa připojovaného objektu / EPS: (adresa)

- kontaktní osoba provozovatele EPS pro zkušební dobu (jméno, příjmení, mobilní telefon)

Číslo objektu na PCO (ID připojovaného objektu):

Provozovatel ZDP: (adresa a typ EPS)

- kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

HZS kraje: (adresa)

- kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

Dne (datum) byla provedena funkční zkouška:

Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO-typ):					bez závad

Popis závady:

Generálního klíče (GK či jiného prostředku):					bez závad

Popis závady:

Obslužného pole požární ochrany (OPPO-typ): 					bez závad

Popis závady:

Ověřen druh, rozsah a počet přenášených informací: 				bez závad

(hlavní a záložní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP - PCO)

Popis závady:

Dostupnost provozní knihy EPS a návodu k ústředně EPS: 			bez závad

Popis závady:

Aktuálnost a dostupnost dokumentace: 					bez závad

Popis závady:

Datum:

| ………………………… | …………………………… |
| --- | --- |
| provozovatel EPS | HZS kraje |